## Sheet1
附件3
榆林市机关事务服务中心统管办公区空调维保服务考评内容及评分标准
服务公司名称： |  | 考评时间：
考评内容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注
一、管理维护（40分）
日常管理 | 按照维保服务合同，结合办公区实际，制定空调运行管理制度，应急处置预案和安全操作规程。 | 10分 | 共2小项 不符合标准 扣5分/项 |  | 因维保公司维保未按操作规范进行操作，导致机组设备故障，造成重大损失的，此项不得分
办公区有专业人员驻守，接到故障报修电话后，10分钟到达故障现场。
日常维护 | 按照空调日常维保规范，对空调进行日常的维护与保养；每次保养维护要通知物业办或主管技术人员。 | 10分 | 共2小项 不符合标准 扣5分/项
设备运行数据和维保记录准确真实；每次保养维护必须填写《维护保养记录单》，并详细记录维护保养情况，由物业办或者技术主管签字确认并存档。
定期维护 | 定期维护包括每周、每月、每季度、每半年、每年的维护保养；维保公司要制定严格的定期维护计划，按照计划全面维护检查相关设施设备，及时发现问题并处理。 | 10分 | 共2小项 不符合标准 扣5分/项
维 修 | 按照合同要求，严格落实合同维修金额，1000元以下零配件（设施设备）维修更换，费用自行承担，不得累计报修；1000元以上需维修更换的零配件（设施设备）由维修保养人员及时上报，按照服务合同报修流程申请维修费用，进行维修；不得虚报、瞒报、多报维修设备数量和价格，在维修过程中不得弄虚作假。 | 10分 | 共2小项 不符合标准 扣5分/项
二、水系统检查与维护（30分）
冷冻水 系统 | 定期清洗维护冷冻水系统，防止水质结垢、腐蚀形成污泥和管路堵塞；定期检查管路中水泵阀门等设备装置运转是否正常，轴承冷却润滑是否良好；无过热现象，轴承密封良好，无异常声音或震动现象；补水压力泵、循环泵、水流开关、压力表、补水箱以及管件流量计量要定期检查，确保工作正常。 | 20分 | 共4小项 不符合标准 扣5分/项
水质管理 | 在机组运转期间对冷冻水进行抽样分析，水质应符合空调使用要求；如达不到要求，应进行水质处理。 | 10分 | 共2小项 不符合标准 扣5分/项
三、空调机组维护与保养（24分）
通风机组维护与保养 | 定期检查主管道；清洗有风系统、新风机组过滤网；滤带和风口过滤网；检查空调系统末端设备（风机盘管、空气处理机组、新风机组）及时维护维修；及时申报更换坏损设备及部件；检查和清洗过滤部分，保证空调通风系统运转正常。 | 24分 | 共6小项， 不符合标准 扣4分/项
四、其他（6分）
其 他 | 同一故障点修复后保修两年。 | 6分 | 共3小项 不符合标准 扣2分/项 |  | 因维保公司工作原因导致重大事故发生，此项不得分
每次维保后有办公区驻点工作人员签字确认。
有重大传染病期间回风系统禁止使用。
总分 |  | 100分