## Sheet1
附件4
榆林市机关事务服务中心统管办公区电梯维保服务考评内容及评分标准
服务公司名称： |  | 考评时间：
考评内容 |  | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注
一、基本要求（50分）
基 本 要 求 | 按照维保服务合同，结合办公区实际，制定电梯运行、设备维护管理制度和安全操作规程。 | 50分 | 共5小项， 不符合标准 扣10分/项 |  | 因维保公司工作原因导致重大事故发生，此项不得分
制定电梯突发事件或事故应急救援预案，每半年演练一次，并做好预案相关人员培训工作。
遵守有关电梯管理规定和安全规程，做到电梯使用证、年检合格证、维保合同完备。
维保公司现场工作人员应取得特种设备作业人员证书，对电梯日常运行进行管理，并做好电梯运行巡检与记录。
有抢修、急修的能力和设备，设立24小时值班电话，接到电梯故障通知后，30分钟内到现场进行应急处理，排除故障。
二、日常维护（30分）
维 保 服 务 | 每部电梯均应建立独立的维保记录，有完善的维保台账和维修计划。 | 30分 | 共6小项， 不符合标准 扣5分/项
按照《电梯维修规范》和《电梯维护保养规则》等相关规定的要求，建立每部电梯的安全技术档案。
每15日进行一次清洁润滑和调整检查并有相应的检修保养记录，相关记录至少保存2年以上。
在电梯检验日期届满前一个月，向特种设备检验所提出年检申请。
发现电梯运行隐患或电梯运行出现异常情况时，能及时通报，并做好相关安全防护措施。
三、维修服务（20分）
维 修 服 务 | 按照合同要求，严格落实合同维修金额，200元以下零配件（设施设备）维修更换，费用自行承担，不得累计报修。 | 20分 | 共4小项， 不符合标准 扣5分/项 |  | 因维保公司维保未按操作规范进行操作，导致机组设备故障，造成重大损失的，此项不得分
200元以上维修或零配件更换，由维修保养人员及时上报，按照服务合同报修流程申请维修费用，进行维修；不得虚报、瞒报、多报维修设备数量和价格，在维修过程中不得弄虚作假。
维修过程由维保人员和物业工程技术主管共同在维修验收单上签字确认
更换报废的设备由驻点工作人员查看后保存入库
总分 |  | 100分