## Sheet1
附件5
榆林市机关事务服务中心统管办公区消防维保服务考评内容及评分标准
服务公司名称： |  | 考评时间：
考评内容 |  | 分值 | 考评标准 | 得分 | 备注
一、综合管理（25分）
组织机构 及制度建设 | 公司组织机构健全；岗位职责明确；管理制度完善 | 6 | 不符合标准扣2分/项
岗位设置 | 有专职业务经理；岗位人员数量设置符合招标文件要求；员工出勤良好，履职尽责。 | 10 | 无专职业务经理或业务经理不守岗扣5分；人员数量设置不符合招标文件要求，每少一人扣1分；其他项不符合标准扣2分/项，直至扣为0分
| 工作人员持证上岗（相关证件）；有岗前培训（含政审） | 4 | 不符合标准扣2分/项
配合工作 | 服从驻点科室工作人员的管理，积极主动配合工作，服务到位。 | 5 | 不符合标准扣5分/项
二、基本要求（25分）
基 本 要 求 | 依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性 | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 必须按照国家相关法律法规及合同规定出具消防维保报告，报告内容必须真实有效。 | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 必须保障消防设施运行符合国家法律法规及相关技术规范，对消防设施存在的问题及隐患，必须以书面形式向驻点科室提出建议。 | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 接到故障通知后，派遣持有职业资格证书的维修人员（每次至少2人），一般故障2小时内到现场排除故障；发现隐患立即采取应急措施。 | 10 | 不符合标准扣5分/项
三、日常维护保养（50分）
日常维护 保养 | 每月定期进行巡检，并填写巡检记录，确保消防水泵，稳压泵、增压泵及所有相关设备运行正常，各水箱水位正常。 | 10 | 不符合标准扣10分/项
| 定期对消火栓进行抽查检查，确保室内外消火栓的完好。 | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 每月进行一次报警系统的联动测试。 （测试内容符合消防法及相关国家技术标准) | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 每月一次对消防水系统的联动检查测试，确保消防水出水水量充裕，水压正常，水质良好符合消防规定。(测试内容符合消防法及相关国家技术标准） | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 每季度测试烟感报警点、温感报警点灵敏度，抽查率按维保合同及国家相关规定执行。 | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 每季度对手动报警器、喷淋泵、消防栓泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对正压风口、防火阀、风机除锈及上润滑油。 | 5 | 不符合标准扣5分/项
| 每半年进行一次消防系统的全面测试，并就测试情况出具测试报告。 | 10 | 不符合标准扣10分/项
| 机房、水泵房、消防集控室，区控室等设备卫生清洁及时，维修、维保等项目完毕后，必须清理施工现场卫生，恢复原貌。 | 10 | 不符合标准扣10分/项
总分 |  | 100分